**Załącznik nr 2A – część 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia dostawa energii elektrycznej do Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, przy ul. Artyleryjska 3 B, w okresie od 1.01.2019 do 30.06.2020.
2. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii, rozliczanej w taryfie C 11 w okresie trwania umowy tj. od 1.01.2019 do 30.06.2020 wyniesie około 45 000,00 kWh.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | Nr licznika  | Usytuowanie punktu poboru | Moc umowna (w kW) | Szacunkowe zużycie w kWh |
| 1. | 12703984,  | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy | 40 kW | 45 000,00 |

1. Zamawiający zastrzega sobie, iż szacunkowa ilość dostarczanej energii może ulec zmniejszeniu lub powiększeniu. Z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanej energii elektrycznej nie przysługuje Sprzedawcy żadne roszczenie.
2. Procedura ewentualnej zmiany sprzedawcy zostanie przeprowadzona po raz pierwszy. Na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez zamawiającego, wybrany sprzedawca energii elektrycznej zawrze umowę na świadczenie usług dystrybucji do budynku Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, ul. Artyleryjska 3 B Olsztyn.
3. Dane techniczne punktu poboru:

|  |  |
| --- | --- |
| Adres | 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B |
| Przeznaczenie punktu poboru | Warmińsko - Mazurska Wojewódzka Komenda OHP |
| Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy |
| Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 63 A |
| Typ przyłącza  | Kablowe |
| Moc umowna | 40 kW |
| Grupa taryfowa zgodnie z cennikiem OSD | Na okrągło |
| Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD | C 11 |
| Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD | V |