**PRZEDMIAR ROBÓT**

**REMONT ŁAZIENEK I PIĘTRA W BUDYNKU INTERNATU OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP**

**W MRĄGOWIE UL. PRZEMYSŁOWA** 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis czynności** | **Obmiar** |
| 1 | Wymiana płytek ceramicznych terakotowych antypoślizgowych (30 x 30) na podłodze w kabinach WC I pod brodzikami wraz z naprawą i izolacją w-wodną podłoża | 25 m2 |
| 2 | Wykucie starych kratek odpływowych posadzki | 2 szt. |
| 3 | Montaż nowych kratek odpływowych w posadzce | 2 szt. |
| 4 | Wymiana armatury wodociągowej – zawory na przyłączeniach przy umywalkach, w prysznicach i przy niewymienianych muszlach WC. | 13 szt. |
| 5 | Wymiana syfonów w brodzikach prysznicowych i niewymienianych umywalkach | 6 szt. |
| 6 | Wymiana skrzydeł drzwiowych - w kabinach WC ( 3 szt. „80” ), - pomieszczenie bojlera ( 1 szt. „60”)  | 4 szt. |
| 7 | Demontaż i montaż brodzików | 4 kpl. |
| 8 | Wymiana uszkodzonych muszli klozetowych ( dolnopłuk ) na nowe. | 3 kpl. |
| 9 | Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi z szpachlowaniem nierówności | 100 m2 |
| 10 | Wymiana glazury na ścianach w miejscach uszkodzeń | 5 m2 |
| 11 | Wymiana zniszczonych kształtek kanalizacyjnych przy umywalkach i muszlach WC i brodzikach | 15 szt |
| 12 | Wymiana umywalek wraz z bateriami i syfonami | 2 szt. |
| 13 | Naprawa uszkodzonych w trakcie robót posadzkowych elementów ścian, kabin prysznicowych, kabin WC . | 1 kpl |
| 14 | Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniu magazynowym łazienki ( 1,20 x 0,65 x 2,20 ) z półkami  | 1 kpl. |
| 14 | Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych | 1kpl |