Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania

pn.„Dostawa i wymiana automatyki kotłów olejowych Viessmann oraz demontaż starej automatyki”

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

ul. Dworcowa 10 59-610 Wleń

Tel. Fax. 75 713 63 69

e-mail: sekretariat@szkolawlen.pl

Rozdział II. TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA

1. Tryb zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej 130.000 zł netto prowadzone w trybie zapytania o cenę.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U. z2023r. poz.1605zezm.) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 wymienionej ustawy.

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana automatyki trzech kotłów olejowych Viessmann oraz demontaż starej automatyki wraz z systemem pomp celem przywrócenia sprawności działania.

Miejsce realizacji zamówienia: budynek Zespołu Szkół we Wleniu ul. Dworcowa 10.

Parametry techniczne kotłów: Kocioł C.O. marki VIESSMANN o mocy 170 kW

na paliwo płynne – olej opałowy.

Dodatkowe informacje:

Wykonawca wykona usługę naprawczą z wykorzystaniem części i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy i dopuszczonych do zastosowania przez producenta (oryginały). Wykonawca może zastosować zamienniki pod warunkiem, że będą to części dopuszczone do zastosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie wpłynie to negatywnie na pracę kotłów, ich wartość użytkową oraz bezpieczeństwo. Zastosowane przez Wykonawcę części będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

Zalecane jest przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w celu oceny wszelkich czynników niezbędnych do prawidłowej wyceny i realizacji zadania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów BHP dotyczących robót budowlanych i instalacyjnych. Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowania terenu, wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia zakończenia robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru.

Materiały z demontażu i wymiany zagospodaruje Wykonawca we własnym zakresie.

Prace muszą być wykonywane przez osobę (osoby) posiadające wymagane uprawnienia oraz pod nadzorem osoby z uprawnieniniami instalacyjnymi, których udział Wykonawca musi zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, atesty lub oświadczenia potwierdzające zgodność na wbudowane materiały przed odbiorem końcowym.
Zamawiający będzie brał pod uwagę możliwość wykonania zamówienia w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Rozdział IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w okresie do 1 tygodnia od dnia podpisania umowy.

Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- posiadający odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia,

- którzy zapewnią realizację zadania przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia.

Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

  - Wraz z ofertą wykonawca złoży:

  - 1) kosztorys ofertowy,

  - 2) odpis z odpowiedniego rejestru (KRS lub CEiDG),

  - 3) kopię uprawnień osoby realizującej oraz nadzorującej prace,

  - 4) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

Rozdział VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest:

Pani Agnieszka Krupińska, Specjalista ds. Administracji/IOD Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śl., e-mail: sekretariat@szkolawlen.pl.

Rozdział IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załącznik do niniejszego zaproszenia lub na dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej, postaci elektronicznej lub w formie papierowej osobiście w sekretariacie szkoły.

Rozdział X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego uwzględniającego wszelkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia. Ceną oferty jest cena brutto (wraz z należnym podatkiem VAT) wynikająca z kosztorysu ofertowego.

Rozdział XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie brał pod uwagę możliwość wykonania zamówienia w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (weekend)

Rozdział XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty winny być składane w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@szkolawlen.pl.

Termin składania ofert upływa: 20.02.2024 r.

Rozdział XIII. ZAWARCIE UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ

- Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, o treści zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Rozdział XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. W takim przypadku wykonawcy lub osobom zainteresowanym nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.

Rozdział XV. DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy kierować pisemnie – na adres szkoły lub e-mailem sekretariat@szkolawlen.pl.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty – załącznik nr 1,

2. Wzór umowy – załącznik nr 2.