Korzeńsko, dnia 12.08.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa biomasy do kotłowni

w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

Korzeńsko ul. Kolejowa 14,  55-140 Żmigród

NIP: 915-15-84-676,   REGON: 001181305

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Koszty transportu wyrobów do kotłowni przy Szkole Podstawowej                              w Korzeńsku ponosi Dostawca.

- Koszty ważenia, rozładunku i ułożenia słomy w magazynie kotłowni ponosi Dostawca.

- Odbioru słomy ze strony Odbiorcy dokonywać będzie pracownik szkoły.

- W przypadku nie spełnienia żądanej wilgotności (do 15%) przez Dostawcę, Odbiorca nie przyjmie dostawy.

- Popiół uzyskany w wyniku spalenia słomy Dostawca zobowiązany jest odebrać na własny koszt i zagospodarować we własnym zakresie.

CHARAKTERYSTYKA BIOMASY

Rodzaj biomasy: słoma lub siano,

Ciężar kostki: ok. 15 kg o wymiarach 40x40x80 cm (kostki),

Wymagana wilgotność słomy zbożowej: maks. 15 %, słoma może być zczerniała, sucha,

ZAPOTRZEBOWANIE SŁOMY

Roczne zużycie paliwa: 120 t/rok,

Maksymalne zużycie paliwa (katalogowe): 30 kg/h,

ZAPAS SŁOMY

Powierzchnia zajmowana przez składowisko: 91,3 m2, składowanie kostek w 6 warstwach, do wysokości 2,4 m. Ilość kostek słomy w zapasie: 800 sztuk, tj. 12 000 kg.

Rzeczywisty zapas wystarczy na około 4 do 5 tygodni pracy kotłowni.

Przy maksymalnym obciążeniu kotłowni, paliwa wystarczy na około 3 tygodnie pracy, dlatego należy zabezpieczyć w tym okresie dostawę około 5 ton paliwa co 3 tygodnie.

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

• Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości każdego zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

• Miejsce dostawy materiałów: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków                                 w Korzeńsku ul. Kolejowa 14, 55-140 Żmigród.

• Termin wykonania zamówienia: Zadanie należy wykonywać sukcesywnie w terminie                                   od dnia  01 września 2024r. do dnia 31 sierpnia 2025r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena: 100 %

Zamawiający przyzna maksymalna liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił ofertę  najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:

C= cena ofertowa najniższa    x 100 pkt.

cena badanej oferty

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków, Korzeńsko ul. Kolejowa 14 (sekretariat pok. nr 3), 55-140 Żmigród                   w terminie do dnia 26 sierpnia 2024r. do godz. 1000

z dopiskiem: Oferta na dostawę biomasy do kotłowni w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

8. Osoba wyznaczona do kontaktu: Elżbieta Bawolska tel. 606618295

9. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania;

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Zatwierdził:

mgr Elżbieta Bawolska

Dyrektor szkoły

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres oferenta:

2. Przedmiot oferty:

Dostawa biomasy do kotłowni w  Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

3.  Cena oferty

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (C x D = E) (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Słoma lub siano w kostkach o wymiarach 40x40x80 cm | 120 ton |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

4. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez zamawiającego tj. od dnia 01.09.2024r.

do dnia 31.08.2025r.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

……………………………………

(osoba upoważniona)